Опросный лист на шкаф управления

электронагревателем

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронный ящик |  |

- Температурный режим

Диапазон температуры нагрева _____________________ оС

- Количество зон нагрева: ________________

- Количество нагревателей в каждой зоне и мощность нагревателей:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

- Электропитание нагревателей:

- Однофазное 220 В

- Трехфазное 380 В

- Наличие плавного пуска нагревателей и управления:

- Да (ПИД)

- Нет (Контактор)

- Место установки шкафа электронагревателя

- Внутри помещения

- Снаружи (возможны перепады внешней температуры)

- Дополнительные опции:

- Реле контроля фаз: ____________________________________________________________

- Розетка 220В внутри шкафа: ____________________________________________________

- Освещение внутри шкафа: ______________________________________________________

- Звуковая сигнализация: ________________________________________________________

- Другое:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

- Степень пыле, влаго защиты шкафа управления IP__________

- Шкаф управления во взрывозащищенном исполнении

- Да: _____________________

- Нет: ____________________

- Индикаторы и приборы управления на лицевой стороне шкафа управления (укажите)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

- Количество точек измерения температуры: _______________________

- Термопара в комплекте поставки:

- Да, количество: _____________________

- Нет: ______________________

- Отметки к термопарам: ______________________________________________________

- Компенсационный провод для термопары (метров): ____________________________

- Удаленное управление (RS-485): ______________________________________________

- Барьеры искрозащиты: ______________________________________________________

- Количество нагревательных элементов, управляемых одним шкафом: ______________

- Количество шкафов управления: __________________

- Описание задачи, основные цели шкафа: _______________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Как контролируется, измеряется температура сейчас (укажите тип/модель регулятор, коммутирующих устройств): __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________